# ВЗРЫВОЗАЩИщенная лампа-вспышка (маяк) FEF 218

- Корпус из сплава алюминия с антикоррозийным покрытием

- Маркировка взрывозащиты по газу: 1Ex db IIC T4 Gb X
или 1Ex db IIB+H2 T4 Gb X или 1Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb X,
от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC T135°С Db X

- Степень защиты от проникновения пыли и влаги: IP66

- Антивандальное исполнение, ударопрочность: IK10 (20 Дж)

- Ксеноновая лампа с энергией вспышки 15 или 21 Джоуль

- Частота вспышек: 60 в минуту или в ритме сигнала вызова

- Защитный колпак лампы-вспышки из закаленного стекла

- Цвет колпака: белый, желтый, красный или по запросу

- Подключение к телефону: встроенное электронное реле
срабатывает во время звонка сигнала телефонного вызова
(без установки дополнительной платы релейных контактов)

- Возможность управления замыканием контактов питания

- Электропитание: ≈ 230Vac или ± 24-48Vdc (опция)

- Кабельные вводы: 2 шт.

- Диапазон рабочих температур: от -52°С до +70°С

- Габаритные размеры: 140х126х242 мм / Вес: ≈ 2.7 кг

- Опция: защитная решетка из нержавеющей стали